B2SEID / 2009	Le Compteur d'Énergie

Objectif : analyser et interpréter les informations fournies par un compteur d'énergie.

Document indispensable : mode d'emploi du « moniteur d'énergie 3000 »

1. INFORMATIONS INSTANTANÉES (U, I, f, P, S, cos φ)
  1. Relevé de données :
     Vous allez relever les six informations que peut donner instantanément le compteur d'énergie dans deux situations :
     - objet en fonctionnement
     - objet éteint ou en veille

     Insérez le compteur entre la prise électrique (mâle) de l'objet et la prise (femelle) d'alimentation secteur.
    1. objet en fonctionnement
       Mettez l'objet en fonctionnement et relevez les valeurs suivantes dans un laps de temps le plus court possible pour limiter les fluctuations dans le temps.
nom de l'objet	tension / (unité : )	intensité de courant / (unité : )	fréquence / (unité : )	puissance active / (unité : )	puissance apparente / (unité : )	facteur de puissance / cos φ

    1. objet éteint ou en veille (selon l'objet)
       Mettez l'objet en veille et relevez les valeurs suivantes dans un laps de temps le plus court possible pour limiter les fluctuations dans le temps.
nom de l'objet	tension / (unité : )	intensité de courant / (unité : )	fréquence / (unité : )	puissance active / (unité : )	puissance apparente / (unité : )	facteur de puissance / cos φ

  2. Tension (U) :
     La tension relevée est la tension efficace mesurée par le compteur.
     Quelle est la relation entre la tension efficace d'une tension sinusoïdale et sa valeur maximum ?

  Sur le schéma ci-dessous, reportez la valeur de la tension efficace et la valeur de la tension maximum correspondant à votre relevé :
  1. Intensité de courant (I) :
     L'intensité de courant relevée est l'intensité efficace mesurée par le compteur.
     Quelle est la relation entre l'intensité efficace d'un courant sinusoïdal et sa valeur maximum ?

  Complétez le schéma ci-dessous :
  1. Fréquence (f) :
     Comparez la fréquence mesurée avec la fréquence théorique du réseau EDF :
    Lisez le paragraphe « Stabilité de la fréquence » à la page http://fr.wikipedia.org/wiki/Fréquences_des_courants_industriels

    Quel est l'intervalle de tolérance de la fréquence du réseau ? :

    La fréquence mesurée est-elle dans cet intervalle ? Justifiez la réponse par un calcul :
  2. Puissance
     Lisez l'article http://www.presence-pc.com/tests/Fonctionnement-d-une-alimentation-2eme-partie-392/3/
    1. Puissance apparente (S)
       Donnez la relation donnant la puissance apparente (S) en fonction des valeurs efficaces des tension (U) et intensité de courant (I) :

    Calculez S à partir des valeurs de U et I relevées :

    Comparez cette valeur Scalculée à la valeur Smesurée
    1. Puissance active (P) – cos φ
       Donnez la relation donnant la puissance apparente (P) en fonction des valeurs efficaces des tension (U) et intensité de courant (I) et du facteur de puissance (cos φ) :

    Calculez P à partir des valeurs de U, I et cos φ relevées :

    Comparez cette valeur Pcalculée à la valeur Pmesurée
    1. Angle de déphasage φ :

       φ est l'angle de déphasage entre la tension et le courant absorbé par l'objet.

       Rappel : sur une période, un signal « parcourt » un angle de 360° (un tour complet) – voir graphe page suivante :
      Sur un récepteur résistif, une tension donnera naissance à un courant qui suivra la même courbe : valeurs maximums et minimums au mêmes instants.

      On dit que les deux courbes sont en …............

      Sur un récepteur inductif (bobines) ou capacitif (condensateurs), U et I ne sont plus en phase. On peut alors avoir la situation suivante :

      Déterminez graphiquement l'angle de déphasage entre U et I :

      Calculez la valeur du facteur de puissance :
2. RÉSUMÉ

   P =	unité :

   avec	U :
   I :
   φ :

   S =	unité :
3. EXERCICES
  1. Données : valeurs efficaces I = 0,5 A et U = 100 V ; P = 25 W.
    1. Quelle est la valeur du facteur de puissance ?
    2. En déduire la valeur du déphasage qui existe entre le courant et la tension.
  2. Un lave-linge alimenté sous une tension efficace de 230 V, absorbe une puissance active P = 2500 W. Le courant appelé est de 16 A.
    1. Calculez la puissance apparente
    2. Calculez le facteur de puissance
    3. Calculez le déphasage
  3. Un moteur de lave-linge, alimenté sous une tension de valeur efficace U = 228 V et de fréquence f = 50 Hz, absorbe une puissance active P = 280 W avec un facteur de puissance cos φ = 0,65.
    1. Calculez la valeur efficace I du courant appelé.
    2. On veut amener le facteur de puissance à 0,95 en branchant un condensateur en parallèle sur le moteur.
    3. Sachant qu'un condensateur n'absorbe pas de puissance active, quelle sera la nouvelle valeur de la puissance active P’ absorbée par l’ensemble ?
    4. Calculez la nouvelle valeur efficace I’ du courant appelé.
    5. Pourquoi a-t-on intérêt à diminuer l'intensité du courant ?
4. ENERGIE – COUT
  1. Réglage du tarif du kWh
     D'après la page web suivante :
     http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-ai-besoin-d-energies/electricite/les-tarifs-electricite-141626.html
     Quel est le tarif « heures pleines » du kWh ? …................................

     Quel est le tarif « heures creuses » du kWh ? …................................

     Mémorisez ces deux tarifs dans le compteur d'énergie : « heures pleines » en tarif 1 et « heures creuses » en tarif 2.

     Faites valider par le professeur.
  2. Enregistrement de l'énergie consommée
     Mettez à zéro (CLR) l'énergie totale. Faites vérifier par le professeur.
     Mettez l'objet à la puissance maximum pendant plusieurs minutes.

     Quelle est la quantité d'énergie consommée pendant cet enregistrement ?

     …............................
  3. Définition de l'énergie :
     Trouvez la relation donnant l'énergie à partir de la puissance absorbée :
     On trouvera la réponse par exemple ici :
     http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e08puiss.htm

  Exemple 1 : si une lampe de 50W reste allumée pendant deux heures, quelle est l'énergie comsommée ?

  ….........................................................................................................................

  Exemple 2 : Si une lampe de 75W reste allumée pendant une demi-heure, quelle est l'énergie consommée ?

  …..........................................................................................................................
  1. Cout réel et prévisions

     A partir des informations relevées sur le compteur d'énergie, complétez le tableau suivant :
€	cout réel	cout sur 1 semaine	cout sur / 1 mois	cout sur / 1 année
Tarif 1
Tarif 2

  1. Durées
     Que signifient les valeurs « REC h » et « ON h » ?

     REC h : …...............................................................................................................

     …..........................................................................................................................

     ON h : …................................................................................................................

     …..........................................................................................................................
    Vérifiez par calcul le pourcentage affiché :

2. EXERCICES
  1. L'éclairage d'un aquarium absorbe une puissance de 20W pendant 10h par jour.
    1. Calculez l'énergie consommée par jour.
    2. Calculez l'énergie consommée par an.
    3. Calculez le cout de cette énergie par an sachant que l'éclairage n'a lieu que pendant les heures « pleines ».
  2. Un fer à repasser porte les indications suivantes : 230 V et 1000 W.
     Calculez l’énergie W qu’il consomme en 2h30min.
  3. Une lampe de bureau de puissance 80 W fonctionne pendant 2h30mn. Quelle énergie électrique consomme-t-elle ?
  4. Dans un four électrique de puissance 2 kW, la cuisson d’un poulet demande 45mn. Calculer l’énergie électrique consommée.
  5. Un salon de coiffure comprend : 6 lampes de 100 W chacune, 4 tubes de 200 W chacun et 4 sèche-cheveux de 1 200 W chacun.
    a – Quelle est l’énergie électrique consommée en une journée sachant que ces appareils fonctionnent en moyenne 3h30mn par jour ?
    b – Sachant que le salon est ouvert 20 jours par mois, quelle est l’énergie consommée en un mois ?
    c – Sachant qu’EDF envoie une facture par trimestre, quelle est la dépense trimestrielle si le kWh est facturé 0,1222 €.
  6. Le disjoncteur d’un salon de coiffure alimenté en 230 V est réglé sur 35 A. Le salon comprend 6 tubes d’éclairages de 200 W, 10 lampes de 100 W et 6 sèche-cheveux de 1 600 W. Les appareils fonctionnent en moyenne 4 heures par jour.
    a – Quelle est la puissance maximale dont dispose le salon ?
    b – Quelle est la puissance totale de l’installation électrique quand tous les appareils fonctionnent ?
    c – Pouvez-vous faire fonctionner tous les appareils en même temps ? (justifier votre réponse)
    d – Quelle est la dépense journalière en électricité quand seulement 3 sèche-cheveux sont utilisés ? le kWh est facturé 0,1222 €.